Отчет о выполнении лабораторной работы №1.
Основы вакуумной техники.
Блуменау М. И., 04.11.2020

# Аннотация
В данной работе изучаются методы измерения и контроля вакуума. Также в процессе её выполнения происходит ознакомление с работой вакуумного оборудования.
# Теоретические сведения
Обычно выделяют несколько диапазонов давления, отличающихся режимами молекулярно-кинетических явлений в вакуумной системе:
● низкий вакуум: 1000 — 1 мбар
● средний вакуум: 1 — 10^-3 мбар
● высокий вакуум: 10^-3 — 10^-7 мбар
● ультравысокий вакуум: 10^-7 — 10^-14 мбар
Где 1 мбар равен 100 Па.
Важнейшей характеристикой линии откачки является ее пропускная способность, которая определяется так:
C = q_pV over {%DELTA p},
где - q_pV поток газа через линию в единицах , а %DELTA p - разность давлений на ее концах. Если линия откачки состоит из нескольких элементов с пропускными способностями C_1 , C_2 , . . ., то пропускная способность линии определяется по формуле, аналогичной формуле для проводимости последовательно соединенных резисторов:
1 over C = 1 over C_1 + 1 over C_2 + ... .
Важнейшей характеристикой насоса является его быстрота действия, которая определяется как объем газа, проходящий в единицу времени через входной патрубок насоса:
 S = -{ dV over dt} .
Воспользуемся dN over dt sim Sp = {d (pV ) } over dt = lline V = const rline = V dp over dt , откуда найдём:
S = V over{ p( t ) } { dp(t) } over dt .
Эта величина, как правило, зависит от давления на входе насоса. Существует два основных метода определения быстроты действия насоса - метод постоянного объема и постоянного давления. В методе постоянного объема мы следим за тем, как давление падает со временем в герметично закрытом объеме известной величины. При этом наклон зависимости логарифма давления от времени в каждой точке дает мгновенную быстроту действия насоса. В методе постоянного давления в откачиваемый объем запускают газ, причем поток этого газа известен. Тогда по зависимости установившегося давления в сосуде от потока натекания также можно определить быстроту действия насоса как функцию давления.
Из вышесказанного очевидно, что быстрота действия насоса зависит от давления на его входе и при достаточно низком давлении падает почти до нуля.
Представим себе теперь простейшую вакуумную систему, состоящую из откачиваемого объема, линии откачки с пропускной способностью C и насоса с быстротой действия S . Пусть давление на входе насоса p_1 , а на выходе из откачиваемого объема p_2 . Для откачиваемого объема можно ввести понятие эффективной быстроты откачки, которое определяется как объем газа, удаляемый из сосуда в единицу времени при давлении p_2 . Так как поток газа в режиме стационарной откачки должен быть одинаков во всех частях рассматриваемой вакуумной системы, то
Sp_1 = S_{ eff }p_2 = C( p_2 - p_1 ) [1]
# Оборудование и инструментальные погрешности
Оборудование было следующим:
1. Arduino Uno
2. Pfeiffer TRP281 (манометр Пирани)
3. ПМИ-2 и ПМТ-2
4. Pfeiffer HiCube 80 Eco
5. Ёмкостный датчик Thyracont
6. Манометр Пирани Thyracont
Погрешности таковы:
%DELTA_ARD = 5.0 over 1024 = 4,8 mV newline %DELTA_TRP = 0.1 V newline %DELTA_изм = 1 mm
# Описание установки
Использовался откачной пост Pfeiffer Vacuum серии HiCube 80 Eco. При помощи хомутов, центрирующих и уплотнительных колец присоединялись датчики, сильфонный шланг, переходники и вентили (стандарт ISO-KF). Данные с датчика пирани снимались при помощи платы Arduino Uno через делитель напряжения (использовались два резистора по 100 кОм).

Иллюстрация 1: Установка.
# Результаты эксперимента и обработка данных
Для начала необходимо уточнить, что все последующие графики построены в логарифмических координатах. При больших давлениях (до 10 Па) использовались данные датчика TRP281, далее использовались лампы, так как вскоре достигался порог значений датчика Пирани (в соответствии с его паспортом и тем фактом, что напряжение оставалось неизменным, хотя по данным МЕРАДАТ-ВИТ19ИТ1 давление продолжало меняться). Итоговые графики зависимостей накладывались друг на друга, так как был внешний таймер и не составляло труда их совместить. Также использовалась программа (https://apps.automeris.io/wpd/) для получения координат точек графика МЕРАДАТ.
## Опыт 1
Измерение предельного значения в системе и скорости откачки.
К сожалению, в силу того, что давление в системе очень быстро упало ниже 1 мбара, ёмкостный датчик оказался не особо полезным. Манометр Пирани Thyracont и Pfeiffer давали схожие (в пределах погрешности) значения, итоговые данные (вместе с ПМИ и ПМТ) представлены на графике:
Минимальное значение давления было p = (5.1+-0.7) cdot 10^-4 . Далее было исследована быстрота действия насоса. Поскольку значения около предельного отличаются слабо, можно наблюдать следующую картину:
Иллюстрация 2: График p(t), минимальное значение давления было 5.1е-4 Па
Максимальное значение составило 14.1 л/с, среднее — 0.056 л/с. Объясняется это тем, что производная вычислялась взятием разностей давлений и времён, поскольку методом scipy.optimize не получилось приблизить функцию давления полиномом или экспонентой (чтобы взять производную в явном виде).
Иллюстрация 3: S(p) в первом опыте.
## Опыт 2
Далее перейду ко второму опыту — рассмотрению скорости натекания в камеру, соединённую с насосом через сильфонный шланг. Для начала график зависимости давления от времени:
Важное замечание — поскольку после закрытия вентиля (около 1100 секунды) натекание происходило медленно, было решено остановить эксперимент, и данные с Pfeiffer’а не использовались при вычислении скорости натекания. Также не было графика с МЕРАДАТ-ВИТ1, поэтому точек получилось немного:
Иллюстрация 4: p(t) во втором эксперименте.

Максимальное значение: 0.1 л/с, среднее — 0.016 л/с.
## Опыт 3
Заключающим опытом было вычислить пропускную способность капилляра исходя из паспортных данных насоса и разницы давлений. Сначала рассмотрим давления на концах капилляра:

На графике можно заметить, что в определённый момент данные манометра Pfeiffer оказались очень неточными, поскольку, вероятно, что-то произошло с контактом.
Иллюстрация 5: p(t) на конце капилляра, соединённого с камерой без насоса
На другом конце:

График сдвинут по оси t, так как в данной задаче был смысл рассматривать только малые давления в камере над насосом, а ПМИ и ПМТ имеют малый верхний предел считывания данных. Пропускная способность:

Иллюстрация 6: Пропускная способность капилляра в 3 опыте, полученная экспериментально.
Её можно сравнить с теорией для вязкого режима течения газа по формуле:
С = %pi r^4 ( p_1 + p_2 ) over {16 %eta l}, где l — длина капилляра, равна 3.1+-0.01 дм , %eta — вязкость газа, взята с , r — радиус капилляра, равный 0.057+-0.01 см.
Теория:

Иллюстрация 7: Теоретическое приближение для пропускной способности капилляра.
Объем во всех опытах был объёмом цилиндра (камеру можно считать цилиндром) +поправка из-за наличия соединений у камеры и, оцененный сверху, был равен V = 0.37 л .
# Погрешности
%DELTA_p=sqrt{ 50 cdot %DELTA_ARD^2 + 4 cdot %DELTA_TRP^2 + %DELTA_изм^2}=13.7%
# Вывод
Результаты получились несколько противоречивы. Параметры, в основном, не совпадают с паспортными для этой станции, а теоретическое приближение пропускной способности недостаточно хорошо описывает эксперимент. Тем не менее, каждый результат можно объяснить с физической и математической точки зрения.
# Библиография
[1] — Методичка, вторая редакция
[2] - https://apps.automeris.io/wpd/